2026

Załącznik Nr 2b

do zaproszenia do złożenia oferty

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa i adres …...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

NIP …………………………………

Nr telefonu ............................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ...............................................................................................................................................

### FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Gmina Mochowo

Mochowo, ul. Sierpecka 2

09 – 214 Mochowo

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 80.000,00 zł netto prowadzonego w oparciu o zapytanie ofertowe zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 170.000,00 zł netto na:

Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Mochowo

Zadanie Nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mochowo

Zadanie dofinansowane w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla sołectw 2026”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego

za cenę ryczałtową .............................................. zł netto,

VAT ……. %,

stąd wartość brutto ……………………..…………… zł (słownie złotych: ..................................................................... ................................................................................................................................................................................................)

- Cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do 30.09.2026 r.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru.

- Potwierdzamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy i akceptujemy ich zapisy, oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy.

- Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie ...............................................................................................................

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę zawarte na stronach ………………….. stanowią/nie stanowią tajemnicę/y przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą/mogą być udostępnione.

- Oświadczam/my, że wypełniam/my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie do celów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Formularz równoważności

- oświadczenie – Załącznik Nr 3,

- ………………………………………………………………...…………………….……………………………

………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik do formularza ofertowego Nr 2b

MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia dokumentami

np. kartami produktu, certyfikatami, deklaracjami zgodności, atestami, aprobatami technicznymi – wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

| Minimalne parametry wymagane |  | Oferowane materiały / urządzenia równoważne |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Wartość minimalna | Typ, producent, dane techniczne, parametry |
| Oprawa solarna (z panelem, baterią, stelażem oraz sterowaniem) |  |  |
| Moc świetlna LED | ≥40W |  |
| Strumień świetlny | ≥7 000 lm |  |
| Wydajność LED | ≥ 175 lm / W |  |
| Diody LED | ≥130 szt. |  |
| Regulator ładowania MPPT | Zabudowany w oprawie solarnej |  |
| Temperatura pracy | od – 15 º C do + 50º C |  |
| Moc panelu bifacjalnego | ≥120W/18V |  |
| Materiał panelu | Ogniwa monokrystaliczne |  |
| Rodzaj baterii | Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePo4) |  |
| Pojemność baterii | ≥ 110 Ah |  |
| Napięcie pracy baterii | 3,2V |  |
| Ilość cykli ładowania | ≥ 1 800 |  |
| Umiejscowienie | Zabudowana w oprawie solarnej |  |
| Czujnik ruchu | Tak |  |
| Czas świecenia (pełne naładowanie) | ≥ 2 noce |  |
| Wysokość montażu | ≥ 6 m |  |
| Sterowanie – min. 4 tryby pracy oprawy | Sterowanie pilotem – 4 tryby pracy. Możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb klienta: - czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna - opóźnienie załączenia po zachodzie słońca - czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu |  |
| Uchwyt/stelaż panelu PV | Uchwyt umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi. |  |
| Rok produkcji oprawy | Nie wcześniej niż w 2025 r. |  |
| Instalacja – montaż oprawy LED |  |  |
| Instalacja | Oprawy należy zamontować bezpośrednio (bez wysięgnika) na szczycie słupa. Panel solarny powinien być zamontowany na oprawie za pośrednictwem ruchomego stelaża dającego możliwość regulowania w płaszczyźnie poziomej i pionowej. |  |
| Słupy | Słup stalowy, stożkowy, ocynkowany, niemalowany, bez wnęki rewizyjnej o wysokości min. 6 m do 7m, przeznaczony do montażu solarnych opraw oświetleniowych wraz z panelem solarnym. Zawieszone na słupie urządzenia (kompletna oprawa LED, panele PV wraz ze stelażem) nie mogą przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia słupa masą oraz powierzchnią wiatrową - wskazanego przez jego producenta. Dostarczone w ramach zamówienia Zamawiającego słupy oświetleniowe muszą być oznakowane trwałym znakiem CE oraz wyposażone w etykietę zawierające niezbędne informacje wymagane zgodnie z postanowieniami normy zharmonizowanej EN 40-5. |  |
| Fundament | betonowy, prefabrykowany -przeznaczony do mocowania słupów oświetleniowych. Montaż/osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane. |  |

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać: certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania oraz, że są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania w Polsce.

………………………………………………..

podpis Wykonawcy

niepotrzebne skreślić